| Компания «НАДЕЖНОСТЬ» |  | Современные технологии очистки воды, воздуха, газа |
| --- | --- | --- |
| Твоё здоровье в Твоих руках! |

| Компания «НАДЕЖНОСТЬ» Республика Казахстан Восточно-Казахстанская обл. |  | г.Усть-Каменогорск ул.Карбышева, 40 тел./факс: 8 (7232) 558-543 моб.: 8-777-202-67-84 email: info@nadegnost.kz сайт: www.nadegnost.kz |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора очистной установки для плавучих средств

Общая информация о Заказчике*

| Наименование Заказчика |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Ф.И.О. контактного лица: |  |
| Занимаемая должность: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| e-mail: |  |
| www: |  |

*Пожалуйста, заполните, по возможности, все поля.

Мы гарантируем полную конфиденциальность полученной информации!

# Text boxes

Информация по сточным водам

Расход максимальный ______м3/час;   средний _____ м3/час; суточный ____ м3/сут.

Если есть расходомер на питьевую воду указать среднесуточный объем ____________м3/сут

Режим пользования канализацией:

____________ часов в сутки, _________ дней в неделю, ____________ месяцев в году

Способ приготовления пищи:                   полуфабрикаты                          полный цикл

| Наименование помещения, комнаты (например, кухня, столовая, банкетный зал, прачечная, комната отдыха) | кол-во помещений | Наименование и количество сантехнических устройств, установленных в помещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | умывальник, шт. | раковина, шт. | ванна, шт. | душ, шт. | унитаз/ писсуар, шт. | стиральная машина, шт./кг |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

Данные по условиям сброса очищенных сточных вод

Сброс очищенных вод:

- в открытый водоем (указать категорию водопользования) ___________

_____________________________________________________________

Допустимые концентрации в очищенной воде:

- нормы рыбно-хозяйственных водоемов (да/нет): _________________

- нормы водоемов культруно-бытового водопользования (да/нет) __________

- дополнительные требования (указать в таблице)

| №№ пп | Наименование показателей | Единицы изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПКполн | мгО2/л |  |
| 2 | ВВ | мг/л |  |
| 3 | ХПК | мгО2/л |  |
| 4 | Азот аммонийный (NH4) | мг/л |  |
| 5 | Нитраты (по NO3) | мг/л |  |
| 6 | Нитраты (по N) | мг/л |  |
| 7 | Нитриты (по NO2) | мг/л |  |
| 8 | Нитриты (по N) | мг/л |  |
| 9 | НП | мг/л |  |
| 10 | Фосфаты (по Р) | мг/л |  |
| 11 | Хлориды (Cl-) | мг/л |  |
| 12 | Сульфаты (SO42-) | мг/л |  |
| 13 | Растворенный кислород | мг/л |  |
| 14 | Возбудители кишечных инфекций |  |  |
| 15 | Жизнеспособные яйца гельминтов | шт/25л |  |
| 16 | Термотолерантные колиформные бактерии | шт/0,1л |  |
| 17 | Общие колиформные бактерии | шт/0,1л |  |
| 18 | Колифаги | шт/0,1л |  |
| 19 | Водородный показатель (pH) |  |  |
| 20 | Окраска | столбик 20 см. |  |
| 21 | Запах | балла |  |

Требуемый объем услуг (проектирование, поставка, монтаж и шеф-монтаж, запуск в эксплуатацию) _______________________________________________________________________________

В ПРИЛОЖЕНИИ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ:

- строительные планы и разрезы помещения, где предполагается размещение очистной установки (с указанием проемов двери, высоты потолка, уровня воды за бортом);

- технические условия на инженерные системы вентиляции и отопления (электрическое или водяное, параметры теплоносителя)

- проект на сеть канализации;

- технические условия на подключение электрики

Примечание: в очистное сооружение запрещен сброс воды из бассейнов, регенерации от фильтров, дренажной и ливневой канализации

Опросный лист заполнил __________ /_________________/

Дата __________________